Приложение 4

к договору управления

многоквартирным домом

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2012 год

по адресу:            ул. Рогова д. 3

(адрес многоквартирного дома)

| №№ пп | Наименование работ | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- |

1. Фундаменты

| 1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | 1 % |
| --- | --- | --- |

2. Стены и перегородки

| 2.1 | Ремонт и окраска цоколя, устранение повреждений наружных стен, заделка и восстановление поврежденных участков внешних частей многоквартирного дома | 2 % |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Восстановление отделки в подъездах и иных помещениях общего пользования, ремонт почтовых ящиков | 3 % |
| 2.3. | Замена и восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 % |
| 2.4. | Герметизация межпанельных стыков | 1 % |

3. Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорокамерах

| 3.1 | Восстановление ковшей, шиберных устройств; ремонт ствола мусоропровода | 6 % |
| --- | --- | --- |

4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

| 4.1 | Ремонт отдельных участков и элементов, по необходимости - выполнение охранных мероприятий | 2 % |
| --- | --- | --- |

5. Перекрытия

| 5.1 | Устранения местных деформаций, восстановление отдельных участков | 0 % |
| --- | --- | --- |

6.  Полы в помещениях общего пользования

| 6.1 | Заделка выбоин, восстановление отдельных участков | 4 % |
| --- | --- | --- |

7.  Крыши

| 7.1 | Ремонт кровельного покрытия, ремонт и устранение неисправностей элементов крыши | 14 % |
| --- | --- | --- |

8.  Водоотводящие устройства

| 8.1 | Восстановление работоспособности с заменой отдельных элементов | 2 % |
| --- | --- | --- |

9. Окна и двери в помещениях общего пользования

| 9.1 | Смена и восстановление отдельных элементов и заполнений | 3 % |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Установка и ремонт доводчиков на дверях, не оборудованных домофонами | 1 % |

10. Лестницы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и                                                        установленные согласно проекту над балконами верхних этажей

| 10.1 | Ремонт и восстановление отдельных участков элементов, частичный ремонт ограждений | 2 % |
| --- | --- | --- |

11.  Системы холодного водоснабжения

| 11.1 | Восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, ревизия и, при необходимости, замена запорной арматуры, аварийных участков трубопровода, отключение и включение стояков | 11 % |
| --- | --- | --- |

12.  Системы горячего водоснабжения

| 12.1 | Восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, ревизия и, при необходимости, замена запорной арматуры, аварийных участков трубопровода, отключение и включение стояков | 14 % |
| --- | --- | --- |

13.  Канализация

| 13.1 | Восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования. Прочистка каназизационных стояков | 11 % |
| --- | --- | --- |

14.  Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования

| 14.1 | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования в помещениях общего пользования и на фасаде дома. | 7 % |
| --- | --- | --- |

15.  Системы теплоснабжения

| 15.1 | Восстановление работы системы центрального отопления с выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах. Ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка, замена аварийных участков трубопровода | 15 % |
| --- | --- | --- |

Примечание:

1.  Ремонт, смена по всем позициям не должна превышать 15 %, кровли до 50%.

2.  Периодичность    выполнения    работ   определяется     в    соответствии    с    ЖНМ-96-01/1,

ЖНМ-96-01/2, ЖНМ-96-01/4, ЖНМ-96-01/5, ЖНМ-96-01/6, ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/9, ЖНМ-96-01/10.

3. Таблица приложения заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома, размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170).

Управляющая организация                                                                Собственник

ООО УО «Курчатовский»

Главный инженер

_________________/ Калимуллин А.Р./                           ________________/________________/

Кв. № ______

м.п.