Приложение 4

к Договору управления

многоквартирным домом

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ в 2013 году по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу

Ул. Рогова д. 3

| №№ пп | Наименование работ | Дата начала, завершения работ | Стоимость работ в год | Гарантия | % от общих затрат по дому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты |
| 1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 1 % |
| 2. Стены, фасады и перегородки |
| 2.1 | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт, окраска, промывка фасадов и цоколей, замена и восстановление домовых знаков и уличных указателей | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 2 % |
| 3. Подъезды |
| 3.1 | Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических помещений и вспомогательных помещений | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 3 % |
| 4. Почтовые ящики |
| 4.1 | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, восстановление крепления | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 2 % |
| 5. Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |
| 5.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 5 % |
| 6. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 6.1. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 1 % |
| 7. Перекрытия |
| 7.1. | Восстановление отдельных участков | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 0 % |
| 8. Полы в помещениях общего пользования |
| 8.1. | Замена, восстановление отдельных участков | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 4 % |
| 9. Крыши |
| 9.1. | Ремонт парапета, освещения, вентиляции, восстановление гидроизоляции, переходов через трубопроводы. Устранение неисправностей и ремонт кровельных покрытий. Примечание: для кровельных покрытий – смена не более 50%. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 11 % |
| 10. Водоотводящие устройства |
| 10.1 | Восстановление работоспособности отдельных элементов. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 3 % |
| 11. Окна и двери в помещениях общего пользовании |
| 11.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, установка и текущий ремонт доводчиков на дверях, не оборудованных домофонами. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 7 % |
| 12. Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |
| 12.1 | Восстановление или замена отдельных участков элементов | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 5 % |
| 13. Общедомовая система холодного водоснабжения |
| 13.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости- отключение и включение стояков | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 12 % |
| 14. Общедомовая система горячего водоснабжения |
| 14.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости- отключение и включение стояков | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 11 % |
| 15. Канализация |
| 15.1. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 4 % |
| 16. Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования |
| 16.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования: освещение л.клеток, подвалов, чердаков, холлов, номерных знаков и уличных указателей; вводно-распределительное устройство в электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и поэтажный щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру. Электрооборудование: - измерение сопротивления изоляции мегомметром аппарата; - измерение сопротивления изоляции мегомметром групповой линии питания; - проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами электроустановок | В соответствии с «Правилами и нормами технич. эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 11 % |
| 17. Системы теплоснабжения |
| 17.1 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 10% |
| 18. Системы вентиляции |
| 18.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 1 % |
| 19. Лифты |
| 19.1 | Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и частей элементов специальных устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 4 % |
| 20. Внутридомовые системы газоснабжения |
| 20.1 | Обеспечение работоспособности внутридомовой системы газоснабжения | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы №671-ПП от 27.11.2012г. | 12 мес. | 3 % |
| 21. Системы дымоудаления и противопожарной автоматики |
| 21.1 | Отсутствуют | - | - | - | - |
| ИТОГО: Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной правительством Москвы № 671-ПП от 27.11.2012г. на 2013 год на 1 кв.м. общей площади, в том числе затраты на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | 100 % |

Примечание:

1. Ремонт, смена по всем позициям не должна превышать 15%.

2. Периодичность выполнения работ определяется в соответствии с ЖНМ-96-01/1, ЖНМ-96-01/2, ЖНМ-96-01/4, ЖНМ-96-01/5, ЖНМ-96-01/6.

3.Таблица приложения заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома, размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170).

Управляющая организация                                                                                  Собственник

ООО УО «Курчатовский»

Исполнительный директор

________________________/Осикина Л.П./                                               /_______________________/

М.П.